霍邱县第四人民医院百胜（Esaote）Mylab Six Plus

彩超维修招标参数

- 故障描述：

无法正常开机，反复重启，Rack机箱损坏，需更换。

二、需满足以下条件：

- 所更换的配件需为Esaote原厂配件，并能提供后续原厂配件报修途径；

- 维修完成后，能提供所更换配件原厂至少6个月的质保期限（非人为损坏）；

- 维修记录可在Esaote朔源、查询、咨询；

- 需提供上门服务，安排的维修人员持有Esaote维修培训证书者优先；

- 能提供Mylab Six Plus彩超操作培训服务的公司优先考虑；

- 提供的报价，Esaote认可此报价的公司优先考虑；

- 在本医院所在安徽省有维修人员驻扎的公司优先考虑；

注：

1、参与公司需提供相应报价单，并由对应的报价金额